# Báo Cáo Phân Tích Chuyên Sâu: Chiến Lược Toàn Cầu, Hệ Sinh Thái Công Nghệ và Định Vị Thị Trường của Solplanet (AISWEI)

## Tổng Quan Hành Chính và Bối Cảnh Thị Trường Toàn Cầu

Thị trường thiết bị điện tử công suất phục vụ năng lượng tái tạo, đặc biệt là biến tần quang điện (PV inverter) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), đang trải qua một giai đoạn hợp nhất công nghệ và cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động và áp lực giảm giá thành ngày càng gia tăng, việc duy trì vị thế dẫn đầu đòi hỏi các nhà sản xuất không chỉ có năng lực mở rộng quy mô sản xuất mà còn phải sở hữu nền tảng công nghệ lõi vượt trội và hệ sinh thái phần mềm tích hợp. Trong bức tranh toàn cảnh này, Solplanet—thương hiệu quốc tế thuộc sở hữu của nhà sản xuất AISWEI (Trung Quốc)—đã vươn lên trở thành một thế lực gián đoạn (disruptive force) đáng chú ý. Bằng việc kết hợp di sản kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt từ Châu Âu với năng lực sản xuất quy mô lớn và linh hoạt của Châu Á, AISWEI đã liên tục củng cố vị trí của mình trong nhóm mười nhà sản xuất biến tần hàng đầu thế giới về sản lượng xuất xưởng.1

Báo cáo này cung cấp một phân tích chuyên sâu, toàn diện và độc lập về thương hiệu Solplanet. Phân tích bắt đầu từ việc truy xuất nguồn gốc lịch sử và cấu trúc doanh nghiệp của AISWEI, đánh giá định vị thị trường hiện tại thông qua các chỉ số xếp hạng toàn cầu của Wood Mackenzie. Sau đó, báo cáo tiến hành giải phẫu kỹ thuật chi tiết đối với toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Solplanet, bao gồm biến tần chuỗi (string inverter) dân dụng và thương mại, hệ thống biến tần lai (hybrid), các giải pháp lưu trữ năng lượng điện áp cao, và nền tảng giám sát kỹ thuật số. Đặc biệt, báo cáo cung cấp các so sánh đối chuẩn (benchmarking) chuyên sâu về khả năng quản lý nhiệt (thermal management), công nghệ quản lý bóng râm (ShadeSol), và so sánh năng lực cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Tier 1 như Huawei, Sungrow, Fronius, và SolarEdge. Cuối cùng, báo cáo đi sâu vào phân tích chiến lược mở rộng quy mô tại khu vực Đông Nam Á, với trọng tâm đặc biệt là cấu trúc phân phối, kỳ vọng tài chính và lộ trình thực thi mang tính cấp bách tại thị trường Việt Nam (tính đến thời điểm tháng 3 năm 2026).

## Di Sản Kỹ Thuật và Lịch Sử Hình Thành Tập Đoàn AISWEI

Để hiểu rõ quỹ đạo phát triển hiện tại và chất lượng sản phẩm của Solplanet, điều kiện tiên quyết là phải phân tích quá trình tiến hóa phức tạp của công ty mẹ AISWEI. Khác với nhiều nhà sản xuất biến tần đương đại của Trung Quốc phát triển hoàn toàn từ hệ sinh thái khởi nghiệp nội địa, AISWEI sở hữu một phả hệ doanh nghiệp độc đáo, gắn liền với các công ty tiên phong về năng lượng tái tạo của Châu Âu. Việc thừa hưởng các quy trình kiểm soát chất lượng từ Châu Âu đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự bứt phá sau này.

### Kỷ Nguyên Công Ty Con Của SMA (2007–2019)

Nền móng của AISWEI được đặt vào năm 2007 với sự thành lập của ZOF (tiền thân của Zeversolar) tại thành phố Dương Trung (Yangzhong), tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.3 Đến năm 2009, công ty bắt đầu phát triển các dòng biến tần trung tâm (central inverters) công suất lên đến 1 MW và thành lập một trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Tô Châu (Suzhou).3 Trong giai đoạn này, với tư cách là Zeversolar, công ty bắt đầu sản xuất biến tần cho các thương hiệu đã có tên tuổi, thu hút sự chú ý của SMA Solar Technology AG, nhà sản xuất biến tần cao cấp hàng đầu của Đức.4

Năm 2012, SMA thành lập văn phòng thu mua tại Thượng Hải, và đến năm 2013, SMA đã chính thức mua lại Zeversolar thông qua một thương vụ sáp nhập, biến công ty này thành công ty con tại Trung Quốc.3 Mục tiêu chiến lược của SMA là tận dụng năng lực sản xuất chi phí thấp của cơ sở tại Trung Quốc để cung cấp các dòng biến tần dân dụng công suất nhỏ, đồng thời áp đặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe của Đức lên dây chuyền sản xuất.6 Trong gần một thập kỷ, thực thể này hoạt động dưới danh nghĩa SMA China, sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu SMA và Zeversolar.4 Giai đoạn này có tính chất bước ngoặt; nó đã ăn sâu các dung sai sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu, các quy trình đánh giá linh kiện khắt khe và các khung đảm bảo chất lượng vào DNA hoạt động của công ty.6

### Mua Lại Nội Bộ (Management Buyout) và Sự Ra Đời Của Solplanet (2019–Hiện Tại)

Vào năm 2019, một sự phân kỳ chiến lược đã diễn ra. Trong bối cảnh SMA tái cấu trúc hoạt động toàn cầu, công ty con tại Trung Quốc đã thực hiện một thương vụ Mua lại bởi Ban Quản lý (Management Buyout - MBO), chuyển đổi thành một công ty nghiên cứu, phát triển và sản xuất độc lập với tên gọi mới là AISWEI.3 Bất chấp sự chia tách về mặt sở hữu, AISWEI vẫn duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc, tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ chính và là nhà phân phối độc quyền cho các sản phẩm biến tần SMA tại thị trường Trung Quốc.3 Điều này cho thấy sự tín nhiệm liên tục và sự liên kết chặt chẽ về mặt vận hành giữa hai tổ chức.

Được giải phóng khỏi các thủ tục hành chính cồng kềnh thường thấy ở các tập đoàn đa quốc gia Châu Âu, AISWEI đã tăng tốc mạnh mẽ quá trình phát triển sản phẩm độc lập. Năm 2020, AISWEI chính thức ra mắt thương hiệu quốc tế Solplanet, mang theo sứ mệnh cốt lõi được cô đọng trong khẩu hiệu: "Solar for everybody" (Năng lượng mặt trời cho mọi người).3 Nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, công ty đã chuyển trụ sở chính toàn cầu về Thượng Hải vào tháng 2 năm 2022 và mở thêm một trung tâm R&D quy mô lớn thứ hai tại Tây An (Xi'an) vào tháng 10 cùng năm.3 Hiện tại, AISWEI vận hành một cơ sở sản xuất khổng lồ tại Dương Trung, các trung tâm R&D tại Tô Châu, Thượng Hải, Tây An, và mạng lưới trung tâm bán hàng, dịch vụ trải dài trên toàn cầu, phục vụ khách hàng tại gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.3

Ý nghĩa chiến lược của phả hệ này là vô cùng to lớn. Solplanet bước vào thị trường toàn cầu không phải như một người mới chưa được kiểm chứng, mà là một thực thể đã trưởng thành về mặt công nghệ và dồi dào về nguồn vốn. Thương hiệu này sở hữu lợi thế tuyệt đối về quy mô chuỗi cung ứng của một nhà sản xuất Trung Quốc, kết hợp với di sản kỹ thuật và danh tiếng về độ tin cậy được kế thừa từ thời kỳ còn là SMA China.5

| Dấu Mốc Thời Gian | Sự Kiện Chiến Lược Của Tập Đoàn AISWEI / Solplanet |
| --- | --- |
| 2007 | ZOF (tiền thân của Zeversolar) được thành lập tại Dương Trung (Yangzhong), Trung Quốc.3 |
| 2009 | Bắt đầu phát triển biến tần trung tâm lên đến 1 MW; Thành lập Trung tâm R&D tại Tô Châu.3 |
| 2013 | SMA (Đức) mua lại Zeversolar, hình thành SMA China; Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu.3 |
| 2019 | Thực hiện Mua lại bởi Ban Quản lý (MBO), thành lập AISWEI độc lập; Trở thành nhà phân phối độc quyền của SMA tại Trung Quốc.3 |
| 2020 | Chính thức ra mắt thương hiệu quốc tế Solplanet nhằm phục vụ thị trường nước ngoài.3 |
| 2021 | AISWEI trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên nhận chứng chỉ VDE4105 để mở rộng sang thị trường Đức.3 |
| 2022 | Di dời trụ sở chính toàn cầu về Thượng Hải; Mở Trung tâm R&D thứ hai tại Tây An; Lọt vào Top 12 toàn cầu theo Wood Mackenzie.3 |
| 2023 - 2024 | Đạt sản lượng xuất xưởng kỷ lục 18.9 GW (2023); Tăng trưởng 28% YoY (2024); Đạt Top 6 toàn cầu về xuất xưởng biến tần.2 |

## Định Vị Thị Trường Toàn Cầu và Năng Lực Xuất Xưởng

Thành công của thương vụ MBO năm 2019 và việc ra mắt thương hiệu Solplanet được minh chứng rõ ràng thông qua sự thăng tiến nhanh chóng của AISWEI trên các bảng xếp hạng thị phần toàn cầu. Thị trường biến tần quang điện hiện nay có mức độ tập trung cực kỳ cao, với mười nhà sản xuất hàng đầu kiểm soát khoảng 71% tổng sản lượng xuất xưởng toàn thế giới.10 Việc thâm nhập và duy trì vị trí trong nhóm tinh hoa này đòi hỏi năng lực sản xuất quy mô khổng lồ, chiến lược định giá quyết liệt và khả năng thâm nhập thị trường phân tán trên nhiều châu lục.

### Đánh Giá Xếp Hạng Xuất Xưởng Theo Wood Mackenzie

Dữ liệu thống kê do Wood Mackenzie—một tổ chức nghiên cứu và tình báo thị trường hàng đầu thế giới về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên—cung cấp đã làm nổi bật tốc độ tăng trưởng bùng nổ của AISWEI. Trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022, khối lượng xuất xưởng toàn cầu của AISWEI đã tăng vọt 77%, giúp công ty thăng hạng ba bậc để vươn lên vị trí thứ 9 toàn cầu trong bảng xếp hạng biến tần năm 2022 của Wood Mackenzie.1 Động lực này tiếp tục được duy trì mạnh mẽ trong năm 2023, khi AISWEI đạt sản lượng xuất xưởng kỷ lục 18.9 GW, đưa công ty lên vị trí thứ 6 toàn cầu.2 Hơn thế nữa, trong năm 2024, AISWEI đã đạt mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước (Year-over-Year), đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số mười nhà sản xuất biến tần hàng đầu thế giới.2

Tiến vào nửa đầu năm 2025 (H1 2025), báo cáo Xếp hạng Nhà sản xuất Biến tần Năng lượng Mặt trời Toàn cầu của Wood Mackenzie (đánh giá 23 nhà sản xuất hàng đầu chiếm 90% khối lượng toàn cầu) đã đặt Huawei (93.9 điểm) và Sungrow (93.7 điểm) ở vị trí đỉnh cao tuyệt đối của thị trường. Theo sau là SMA ở vị trí thứ ba, Fronius thứ tư, và Ginlong/Solis thứ năm.10 Trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt này, AISWEI/Solplanet giữ vững vị trí thứ 9 toàn cầu (đồng hạng với Enphase ở vị trí thứ 10), xác lập vị thế là một trong những cột trụ chính của ngành.10 Sự dao động nhẹ giữa vị trí thứ 6 và thứ 9 phản ánh tính chất siêu cạnh tranh của phân khúc dự án tiện ích (utility-scale) và thương mại, nơi mà việc trúng thầu các siêu dự án tại một số khu vực địa lý cụ thể có thể làm thay đổi đáng kể thứ hạng hàng quý.

### Chỉ Số Ngân Hàng Hóa (Bankability) và Tiêu Chuẩn ESG

Trong việc triển khai các dự án điện mặt trời quy mô lớn và thương mại hiện đại, khối lượng xuất xưởng không còn là thước đo duy nhất để đánh giá mức độ khả thi vay vốn (bankability). Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng và nhà phát triển dự án ngày càng yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Wood Mackenzie chỉ ra rằng lợi thế cạnh tranh ngày càng được định hình bởi các sáng kiến ESG, chất lượng dịch vụ và chuỗi cung ứng ổn định.13

Nhận thức rõ xu hướng này, AISWEI đã chủ động theo đuổi các chứng nhận ESG cấp cao. Báo cáo H1 2025 của Wood Mackenzie ghi nhận rằng sáu trong số mười công ty hàng đầu đã đạt được xếp hạng EcoVadis từ mức Bạc trở lên, đặt họ vào nhóm 15% các công ty hàng đầu toàn cầu về tính bền vững; và tất cả mười nhà sản xuất đều cung cấp các gói gia hạn bảo hành lên tới 20 năm hoặc hơn, giảm thiểu rủi ro dài hạn cho chủ đầu tư.10 Solplanet đã bắt kịp các xu hướng trưởng thành này bằng cách giành được chứng nhận Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (Environmental Product Declaration - EPD) cho nhiều dòng biến tần.14 Đặc biệt, dòng pin lưu trữ điện áp cao Ai-HB 075A-200A G2 của hãng đã vinh dự nhận được Chứng nhận Đánh giá Vòng đời Sản phẩm (Life Cycle Assessment - LCA) danh giá từ tổ chức kiểm định TÜV Rheinland, khẳng định tính bền vững của vật liệu LiFePO4 và các quy trình tái chế liên quan.15

Ngoài ra, Solplanet đã liên tục giành được Giải thưởng Thương hiệu PV Hàng đầu của EUPD Research (Top Brand PV Award) tại nhiều khu vực, cũng như các Chứng chỉ Hài lòng của Khách hàng từ EUPD.16 Giải thưởng EUPD được trao dựa trên phân tích toàn diện và khảo sát trực tiếp từ các đơn vị lắp đặt chuyên nghiệp, minh chứng rằng Solplanet không chỉ được các nhà phân phối bán buôn chấp nhận mà còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ lực lượng thi công tuyến đầu và người dùng cuối.18 Các chứng nhận ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 14001 (Quản lý môi trường) và ISO 45001 (An toàn lao động) càng củng cố thêm tính minh bạch và độ tin cậy của quy trình sản xuất.20

## Phân Tích Chuyên Sâu Hệ Sinh Thái Sản Phẩm Solplanet

Chiến lược sản phẩm của Solplanet được định hình bởi nỗ lực phủ sóng toàn bộ quang phổ của ngành phát điện phân tán, thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống áp mái dân dụng quy mô nhỏ và các mảng pin mặt trời công nghiệp khổng lồ. Danh mục đầu tư của công ty được chia theo cấu trúc thành bốn mảng kinh doanh chính: Biến tần Năng lượng Mặt trời (Solar Inverters), Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (Energy Storage Systems), Bộ sạc Xe điện (EV Chargers), và Giải pháp Giám sát Kỹ thuật số (Connect & Monitor).21

### Biến Tần Chuỗi 1 Pha Dân Dụng (Dòng ASW S-Series)

Danh mục sản phẩm dân dụng của Solplanet được thiết kế tối ưu hóa cho khả năng dễ lắp đặt, hoạt động êm ái không gây ô nhiễm tiếng ồn, và hòa hợp thẩm mỹ với môi trường gia đình. Các mẫu chủ lực trong hạng mục này bao gồm loạt ASW 1-3 kW S-S, ASW 6-10K S, ASW 3-5K S, và đặc biệt là loạt ASW 1-2.5K S G2 và ASW 3-6K S G2.21

Dòng sản phẩm ASW 3-6K S G2 (Generation 2) đại diện cho một bước tiến hóa kỹ thuật đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Bao gồm các dải công suất định mức 3kW, 3.68kW, 4kW, 5kW và 6kW, những thiết bị này được cấu trúc với điện áp khởi động cực thấp chỉ 100V và dải điện áp theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) rất rộng, trải dài từ 60V đến 560V.22 Đặc tính kỹ thuật này đảm bảo rằng biến tần có thể bắt đầu sản xuất điện năng từ rất sớm vào lúc bình minh và duy trì hoạt động đến tận hoàng hôn, tối đa hóa sản lượng năng lượng thu hoạch được trong điều kiện bức xạ thấp.

Một đặc điểm kỹ thuật mang tính quyết định của dòng G2 là khả năng chịu dòng điện đầu vào. Các biến tần phân khúc phổ thông thế hệ cũ thường bị giới hạn dòng điện đầu vào ở mức 12-ampere (12A), điều này tạo ra một nút thắt cổ chai nghiêm trọng khi kết hợp với các tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao hiện đại (sử dụng tấm wafer kích thước 182mm hoặc 210mm) vốn tạo ra dòng ngắn mạch lớn.6 Solplanet đã giải quyết triệt để vấn đề này trên dòng G2 bằng cách thiết kế dòng điện đầu vào hoạt động tối đa lên đến 16A và dòng ngắn mạch tối đa là 24A cho mỗi MPPT.22 Điều này cho phép tích hợp liền mạch với các tấm pin năng lượng mặt trời hai mặt kính (bi-facial) mới nhất có hiệu suất cao nhất trên thị trường mà không lo bị cắt ngàm công suất (clipping).

Bên cạnh đó, các biến tần này cho phép tỷ lệ thiết kế vượt kích thước (oversizing) DC/AC lên đến 150%.22 Việc lắp đặt quá tải hệ thống PV là một chiến lược thiết kế quan trọng; bằng cách lắp đặt công suất tấm pin gấp 1.5 lần so với công suất định mức AC của biến tần, hệ thống đảm bảo rằng biến tần hoạt động ở mức hiệu suất cao nhất trong một khoảng thời gian dài hơn mỗi ngày, làm phẳng đường cong sản xuất và tối đa hóa tổng sản lượng kilowatt-giờ (kWh) hàng ngày, mặc dù có thể xảy ra hiện tượng cắt công suất đỉnh nhỏ trong thời gian bức xạ cực đại vào buổi trưa.24 Các thiết bị này được đặt trong một khung gầm nhỏ gọn, làm mát thụ động với trọng lượng chỉ 9.5 kg, đạt chứng nhận IP66 về khả năng chống nước và bụi, giúp chúng cực kỳ đáng tin cậy khi lắp đặt ngoài trời trong các môi trường khắc nghiệt.21

| Đặc Tính Kỹ Thuật (ASW 3-6K S G2 Series) | Thông Số | Ý Nghĩa Kỹ Thuật Thực Tiễn |
| --- | --- | --- |
| Công suất AC định mức | 3.0 kW đến 6.0 kW | Phủ kín các nhu cầu tải tiêu thụ của hộ gia đình tiêu chuẩn. |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16A (Hoạt động) / 24A (Ngắn mạch) | Tương thích hoàn toàn với các module PV 182mm/210mm công suất lớn hiện đại.22 |
| Dải điện áp MPPT / Số lượng MPPT | 60V - 560V / 2 MPPT độc lập | Linh hoạt thiết kế cho mái nhà có hai hướng nắng khác nhau, khởi động từ sớm.22 |
| Tỷ lệ Oversizing DC/AC | Lên đến 150% | Tối đa hóa hiệu suất sử dụng biến tần trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc mây mù.22 |
| Chỉ số bảo vệ (IP Rating) | IP66 | Chống bụi hoàn toàn và chống lại các tia nước áp lực cao, an toàn khi lắp ngoài trời.22 |

### Biến Tần 3 Pha Thương Mại và Công Nghiệp (C&I)

Đối với phân khúc Thương mại và Công nghiệp (C&I), nơi mà công suất hệ thống dao động từ vài chục đến hàng trăm kilowatt, Solplanet chuyển từ thiết kế nhỏ gọn sang các kiến trúc đa MPPT cực kỳ mạnh mẽ, được thiết kế để xử lý các mặt bằng mái phức tạp và thông lượng điện năng khổng lồ.

Các dòng ASW 25-40K LT-G3 và ASW 45-60K LT-G3 đóng vai trò là xương sống cho các mảng năng lượng mặt trời thương mại quy mô trung bình đến lớn.21 Dòng ASW 25-40K LT-G3 được trang bị tối đa 3 bộ theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) độc lập, trong khi các mẫu lớn hơn trong dòng 45-60K cung cấp lên đến 5 MPPT.25 Đáng chú ý, dòng G3 được chế tạo đặc biệt cho các mô-đun diện tích lớn hiện đại, với dòng điện đầu vào DC tối đa được nâng cấp lên mức 40A cho mỗi MPPT.25 Khả năng chịu tải dòng điện khổng lồ này là yếu tố sống còn đối với các cài đặt C&I sử dụng các chuỗi song song kép của các tấm nền wafer 210mm.

Về mặt lắp đặt và an toàn, các thiết bị này kết hợp các đầu nối Phoenix Contact chuyên dụng cho phép kết nối cáp DC nhanh chóng, an toàn và hoàn toàn không cần công cụ, giảm đáng kể giờ công lao động cho các nhà thầu EPC (Engineering, Procurement, and Construction).26 Các giao thức an toàn được tích hợp sâu vào phần cứng, nổi bật là thiết kế không dùng cầu chì (fuse-free design), công tắc cách ly DC tích hợp, và Bộ bảo vệ chống sét lan truyền (Surge Protection Devices - SPDs) Loại II cho cả AC và DC để bảo vệ hệ thống khỏi các sự kiện quá áp do sét gây ra.25

Đối với các ứng dụng công nghiệp nặng và quy mô tiện ích (utility-scale), Solplanet nâng cấp lên các dòng máy khổng lồ như ASW 75-110K LT, ASW 125K LT, ASW LT 150kW và dòng ASW 250-360K HT.21 Những mô hình này chuyển từ làm mát thụ động sang công nghệ làm mát chủ động tinh vi và các chức năng hỗ trợ lưới điện phức tạp, cạnh tranh trực tiếp với các biến tần trung tâm bằng cách cung cấp độ tin cậy phi tập trung ở cấp độ chuỗi cho các trang trại năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất quy mô lớn.

### Hệ Thống Lai (Hybrid) và Lưu Trữ Năng Lượng (BESS)

Sự chuyển dịch từ hệ thống PV hòa lưới thuần túy sang các hệ thống lưu trữ năng lượng kết hợp mặt trời (hybrid solar-plus-storage) là xu hướng kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trên thị trường toàn cầu trong giai đoạn 2025-2026.28 Solplanet đã tích cực mở rộng danh mục biến tần lai của mình để nắm bắt nhu cầu này, vốn được thúc đẩy bởi sự gia tăng của giá điện lưới, sự bất ổn của hạ tầng năng lượng, và mong muốn độc lập năng lượng ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Công ty cung cấp các dòng biến tần lai một pha như ASW 3-6K H-S2 (vừa giành Giải thưởng Red Dot Award về Thiết kế Sản phẩm Chất lượng nhờ sự kết hợp giữa hiệu quả kỹ thuật và tính thẩm mỹ công nghiệp), cũng như các hệ thống lai ba pha công suất cao bao gồm dòng ASW 05-12kH-T2/T3, ASW 05-12kH-T2/T3-DG, và dòng ASW 15-30kW TH.21

Để tối ưu hóa sự tương thích, Solplanet đã phát triển hệ sinh thái pin lưu trữ độc quyền. Không giống như một số đối thủ cạnh tranh hoàn toàn phụ thuộc vào việc tích hợp pin của bên thứ ba, việc Solplanet cung cấp một môi trường phần cứng thống nhất giúp giảm thiểu đáng kể các lỗi giao thức giao tiếp giữa biến tần và Hệ thống Quản lý Pin (Battery Management System - BMS). Dòng pin điện áp cao hàng đầu của hãng, Ai-HB G2 Series (và phiên bản G2 Pro, có thể mở rộng từ 7.5 đến 20 kWh), sử dụng hóa học tế bào Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) tiên tiến.15 Trong ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng tĩnh, LiFePO4 được coi là tiêu chuẩn vàng (gold standard) vì nó cung cấp độ ổn định nhiệt vượt trội, tuổi thọ chu kỳ xả/sạc dài hơn rất nhiều, và khả năng chống lại hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) cao hơn hẳn so với các loại pin hóa học NMC (Nickel Manganese Cobalt).

Thiết kế mô-đun của Ai-HB G2 cho phép lắp đặt tối đa 8 mô-đun cho mỗi hệ thống, và có thể ghép song song 4 hệ thống, cung cấp khả năng mở rộng to lớn cho các ứng dụng như cắt đỉnh phụ tải (peak shaving), tối ưu hóa tự tiêu thụ, và cung cấp năng lượng dự phòng trong thời gian mất điện lưới.15 Solplanet cũng phục vụ thị trường lưu trữ cấp thấp bằng các tùy chọn pin điện áp thấp như dòng Ai-LB-G3 có khả năng xếp chồng và Ai-LB-E (5.12 kWh).21

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái năng lượng gia đình, Solplanet cũng đã giới thiệu dòng sản phẩm Trạm sạc xe điện (EV Chargers) bao gồm SOL APOLLO Series và SOL EVPOWER Series, tích hợp trực tiếp vào chiến lược thúc đẩy tương lai không phát thải carbon.21

### Hệ Sinh Thái Kỹ Thuật Số và Trình Giám Sát (Connect & Monitor)

Trong bối cảnh phần cứng điện tử công suất ngày càng được thương mại hóa đại trà, phần mềm và hệ thống giám sát kỹ thuật số đã trở thành chiến trường hiện đại để duy trì sự trung thành của khách hàng. Bộ giải pháp "Connect & Monitor" của Solplanet bao gồm các nút giao tiếp phần cứng—chẳng hạn như Ai-Dongle (hỗ trợ cả mạng WLAN, LAN và mạng viễn thông 4G) và hệ thống Ai-Logger 1000/2000 để điều khiển ở cấp độ nhà máy (plant-level control)—tất cả đều giao tiếp trực tiếp với nền tảng đám mây thông qua Ứng dụng Solplanet.1 Thiết bị Ai-Dongle có thiết kế nhỏ gọn, được chứng nhận chống nước IP66 và có thể lắp đặt hoàn toàn không cần công cụ, phản ánh đúng triết lý "Make things easy" (Làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng) của thương hiệu.1

## Đánh Giá Kỹ Thuật, Cấu Trúc Phần Cứng và Giải Pháp Quản Lý Bóng Râm

Để đánh giá chính xác tính khả thi và vị thế của Solplanet trong ngành, các công nghệ phần cứng và phần mềm của hãng phải được đối chuẩn (benchmark) trong các môi trường khắc nghiệt và so sánh trực tiếp với các giải pháp cạnh tranh. Việc thử nghiệm thực địa, đặc biệt là ở các khu vực có khí hậu bức nghiệt như vùng hẻo lánh của Úc hay vùng nhiệt đới của Đông Nam Á, đã làm bộc lộ những đánh đổi kỹ thuật (engineering trade-offs) vốn có trong thiết kế biến tần.

### Quản Lý Bóng Râm: Công Nghệ ShadeSol Đấu Với Cấu Trúc MLPE

Một đổi mới phần mềm mang tính sống còn của Solplanet là ShadeSol, hệ thống quản lý bóng râm độc quyền của hãng.13 Trong điều kiện vận hành thực tế, khi một chuỗi pin năng lượng mặt trời bị che bóng cục bộ (ví dụ: do bóng của ống khói, ăng-ten, hoặc các đám mây bay qua), các thuật toán MPPT truyền thống có thể bị "mắc kẹt" tại một điểm cực đại cục bộ (local maximum) trên đường cong điện áp - công suất (P-V curve), dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng sản lượng điện của toàn bộ chuỗi.

Các giải pháp cao cấp trên thị trường, tiêu biểu như SolarEdge, sử dụng thiết bị Điện tử Công suất Cấp độ Mô-đun vật lý (Module Level Power Electronics - MLPE), nghĩa là gắn một bộ tối ưu hóa (optimizer) đằng sau mỗi tấm pin để quản lý độc lập từng tấm.32 Phương pháp này mang lại khả năng giám sát cực kỳ chi tiết, tuy nhiên, MLPE làm tăng đáng kể chi phí Cân bằng Hệ thống (Balance of System - BOM) và bổ sung thêm hàng chục điểm có khả năng hỏng hóc tiềm ẩn trên mái nhà, nơi thường xuyên phải chịu nhiệt độ rất cao.32

Thuật toán ShadeSol của Solplanet đóng vai trò như một giải pháp thay thế dựa trên phần mềm. Nó sử dụng kỹ thuật quét điện áp toàn cầu tốc độ cao và tiên tiến để "nhìn xuyên qua" các cực đại cục bộ, từ đó xác định điểm công suất cực đại toàn cầu (true global maximum) của chuỗi đang bị che bóng. Mặc dù không thể cung cấp dữ liệu chi tiết ở cấp độ từng tấm pin như bộ tối ưu hóa vật lý MLPE, ShadeSol vẫn có khả năng phục hồi phần lớn phần sản lượng bị mất do che bóng mà không khiến người tiêu dùng phải chịu thêm bất kỳ chi phí phần cứng nào. Tính năng này mang tính đột phá cao đối với các thị trường dân dụng nhạy cảm về giá, nơi chi phí ban đầu là rào cản lớn nhất.

### Quản Lý Nhiệt (Thermal Management) và Thử Nghiệm Ép Xung

Một điểm phân tích quan trọng khác liên quan đến hiện tượng giảm công suất do nhiệt (thermal derating)—quá trình mà biến tần chủ động giảm công suất đầu ra để bảo vệ các linh kiện silicon bên trong khỏi hư hỏng do quá nhiệt. Các biến tần dân dụng và tầm trung của Solplanet dựa vào công nghệ làm mát thụ động (passive cooling), sử dụng các khối tản nhiệt nhôm đúc nguyên khối cỡ lớn.6 Việc làm mát thụ động loại bỏ hoàn toàn các bộ phận chuyển động (quạt), do đó làm giảm tiếng ồn âm học xuống gần bằng 0 và loại bỏ một điểm hỏng hóc cơ học phổ biến. Điều này cực kỳ có lợi cho các lắp đặt trong nhà hoặc gần không gian sinh hoạt.6

Tuy nhiên, các thử nghiệm va chạm (crash testing) độc lập dưới tải trọng cực hạn đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về kiến trúc này. Trong một thử nghiệm được kiểm soát ở nhiệt độ môi trường cao (mô phỏng một ngày hè 30°C), vỏ ngoài của một chiếc biến tần Solplanet đã đạt tới 55°C, và nhiệt độ tiếp giáp bên trong đạt 60.0°C–63.0°C.35 Tại ngưỡng nhiệt này, biến tần bắt đầu kích hoạt các giao thức tự bảo vệ, chủ động giảm mạnh sản lượng điện đầu ra (ví dụ: giảm xuống còn 4.6kW) để hạ nhiệt.35

Ngược lại, một đối thủ sử dụng công nghệ làm mát chủ động (có quạt)—như Fronius Gen24—chỉ duy trì nhiệt độ bên ngoài ở mức 35°C và nhiệt độ bên trong là 46.6°C dưới cùng một tải trọng, nhờ đó hoàn toàn tránh được việc phải giảm công suất.35 Dữ liệu này nêu bật một sự cân nhắc chiến lược quan trọng: trong khi Solplanet mang lại giá trị kinh tế đặc biệt tốt, thì việc lắp đặt ở các vùng vi khí hậu khắc nghiệt (như trên các bức tường không có bóng râm, kém thông gió ở vùng nhiệt đới) có thể dẫn đến việc mất mát sản lượng do thermal derating. Do đó, việc khảo sát và lựa chọn vị trí lắp đặt thích hợp bởi các nhà thầu EPC là tối quan trọng để tối đa hóa Tỷ suất Hoàn vốn (ROI) khi sử dụng biến tần Solplanet.

### Cấu Trúc Phần Cứng Trực Quan và Công Tắc Cách Ly

Một biện pháp tiết kiệm chi phí chiến lược khác trong ngôn ngữ thiết kế của Solplanet là việc loại bỏ màn hình LCD vật lý trên nhiều mẫu máy.6 Hiện tại, ngành công nghiệp đang bị chia rẽ về vấn đề này. Các thương hiệu cao cấp như Fronius và Sungrow thường giữ lại màn hình cục bộ để cung cấp chẩn đoán tức thời, hiển thị trực quan.7 Solplanet, định vị bản thân theo trường phái của Huawei và SolarEdge, hoàn toàn dựa vào các đèn báo trạng thái LED và việc chạy thử thiết bị qua Wi-Fi cục bộ bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.6 Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí sản xuất và loại bỏ một khe hở tiềm năng khiến độ ẩm xâm nhập vào mạch điện tử, nhưng đồng thời tạo ra sự phụ thuộc vào thiết bị di động của người dùng và tính ổn định của mạng internet khi cần chẩn đoán lỗi phức tạp trong thời gian mất điện lưới.6

Ngược lại, một lợi thế cấu trúc cực lớn của các mô hình Solplanet (đặc biệt phù hợp cho các thị trường tuân thủ chuẩn khắt khe như Úc) là việc tích hợp sẵn bộ cách ly điện một chiều (inbuilt DC isolator).6 Các bộ cách ly DC lắp đặt rời bên ngoài nổi tiếng là điểm dễ gây hỏng hóc và có nguy cơ hỏa hoạn cao, thường bị suy thoái nhanh chóng khi tiếp xúc với bức xạ tia cực tím (UV). Bằng cách tích hợp bộ cách ly này trực tiếp vào khung vỏ biến tần, Solplanet đã nâng cao đáng kể sự an toàn của toàn bộ hệ thống và giúp nhà lắp đặt tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị ngoại vi, cũng như giảm bớt thời gian đi dây.6

## Phân Tích Bối Cảnh Cạnh Tranh Trực Tiếp

Solplanet hoạt động trong một thị trường được phân tầng rõ rệt. Bằng cách ánh xạ tập hợp các tính năng, chiến lược định giá và hệ sinh thái của Solplanet so với các đối thủ cạnh tranh Cấp 1 (Tier 1) được Wood Mackenzie vinh danh, một bức tranh chiến lược rõ ràng sẽ xuất hiện.7

| Thương Hiệu Đối Thủ | Điểm Mạnh Cốt Lõi (Core Strengths) | Kiến Trúc Hệ Sinh Thái | Chiến Lược Định Vị Chống Lại Của Solplanet |
| --- | --- | --- | --- |
| Huawei (SUN2000) | Năng lực R&D khổng lồ, ứng dụng phần mềm được trau chuốt, tích hợp pin Luna xuất sắc.32 | Hệ sinh thái khép kín. Bắt buộc dùng bộ tối ưu hóa (optimizer) độc quyền cho MLPE.38 | Cung cấp giao thức mở linh hoạt hơn, cho phép dễ dàng tích hợp với các thành phần của bên thứ ba trong tương lai mà không bị khóa chặt vào một nhà cung cấp duy nhất.38 |
| Sungrow (SG-RS) | Tỷ lệ giá trị/hiệu suất (price-to-performance) xuất sắc, quy mô phân phối toàn cầu khổng lồ.7 | Cấu trúc chuỗi (string) tiêu chuẩn; định vị thị trường rất giống với Solplanet.38 | Tận dụng di sản kỹ thuật của Đức (thừa kế từ SMA) để tạo ra sự khác biệt về nhận thức chất lượng chế tạo, đồng thời duy trì mức giá cạnh tranh tương đương Sungrow.6 |
| Fronius (GEN24) | Quản lý nhiệt tuyệt vời (làm mát bằng quạt), độ tin cậy cực cao, dịch vụ phản hồi siêu tốc.32 | Cấu trúc chuỗi và hybrid giá cao (Premium). Giao thức mở.32 | Phá giá mạnh so với Fronius (thường rẻ hơn khoảng $1,000 cho mỗi thiết bị dân dụng), trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án tối ưu ngân sách tại những vùng không quá nóng.6 |
| SolarEdge (Genesis) | Tầm nhìn giám sát ở cấp độ từng tấm pin vô song, tối ưu hóa bóng râm cực kỳ chi tiết.32 | Cấu trúc MLPE tối ưu hóa DC. Chi phí hệ thống (BOM) cực kỳ đắt đỏ.32 | Sử dụng thuật toán phần mềm ShadeSol để quản lý che bóng toàn cầu, né tránh chi phí đắt đỏ và công sức lao động để lắp đặt các thiết bị vật lý dưới từng tấm pin.31 |
| GoodWe (DNS G3) | Tính cạnh tranh cao về giá, cập nhật firmware nhanh chóng, nhiều tính năng trên mỗi đồng chi phí.7 | Cấu trúc chuỗi và hybrid từ giá rẻ đến tầm trung.32 | Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Solplanet tạo điểm nhấn thông qua thiết kế thẩm mỹ công nghiệp (giải thưởng Red Dot) và độ bền cơ học được chứng nhận IP66 mạnh mẽ.21 |

Phân tích trên chỉ ra rằng, Solplanet tránh cạnh tranh trực tiếp với SolarEdge hoặc Enphase trên mặt trận công nghệ vi biến tần (microinverter) / MLPE chi phí cao. Thay vào đó, hãng định vị mình đối đầu trực diện với Huawei, Sungrow và GoodWe trong thị trường biến tần chuỗi quy mô lớn, sử dụng giá cả cực kỳ cạnh tranh và hệ thống cấu trúc mở, linh hoạt để chiếm lĩnh thị phần.11

## Cấu Trúc Bảo Hành và Hạ Tầng Hỗ Trợ Hậu Mãi Toàn Cầu

Bất chấp hiệu suất kỹ thuật, thước đo thực sự về khả năng ngân hàng hóa (bankability) của một nhà sản xuất biến tần nằm ở chính sách bảo hành và sự vững chắc của hệ thống hậu cần sau bán hàng. Trong thời đại mà các mô-đun năng lượng mặt trời (tấm pin) có tuổi thọ vận hành tiêu chuẩn là 20-25 năm, sự hỏng hóc của biến tần vẫn là rủi ro tài chính dài hạn cao nhất đối với các chủ sở hữu tài sản.11

### Các Điều Khoản Bảo Hành Biến Tần và Pin Lưu Trữ

Về mặt tiêu chuẩn, Solplanet cung cấp cho người dùng cuối (end-users) một chế độ bảo hành nhà máy lên đến 5 năm cho các dòng biến tần, hoạt động độc lập với bất kỳ chế độ bảo hành pháp lý nào do nhà bán buôn hoặc nhà bán lẻ cung cấp.39 Nhận thức được sự thay đổi của ngành công nghiệp hướng tới thời gian bảo vệ dài hơn, Solplanet cho phép người tiêu dùng mua Gói Bảo hành Mở rộng (Extended Warranty), tăng thời gian phủ sóng lên tối đa 10 năm.39 Động thái này đưa Solplanet vào quỹ đạo tiêu chuẩn 10 năm đang ngày càng được áp dụng rộng rãi bởi các công ty cùng ngành như Fimer, GoodWe và Huawei.37

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cần phải đặc biệt lưu ý đến các điều khoản chi tiết (fine print) của khung bảo hành mà các đơn vị lắp đặt và EPC phải điều hướng cẩn thận. Chẳng hạn, Gói Bảo hành Mở rộng bị ràng buộc chặt chẽ với người mua ban đầu và hệ thống biến tần cụ thể; nó tuyệt đối không được chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AISWEI.41

Hơn nữa, các điều khoản bảo hành đối với Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin (BESS) có những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về tiến độ lắp đặt. AISWEI quy định rằng hệ thống pin phải được lắp đặt hoàn thiện cho người dùng cuối trong thời gian tối đa là 6 tháng kể từ Ngày Xuất Hóa Đơn (Invoice Date).42 Nếu pin không được lắp đặt sau khoảng thời gian này, khách hàng có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện các bước kiểm tra sạc/xả bảo trì. Việc bỏ qua các bước kiểm tra này sẽ làm vô hiệu hóa hoàn toàn bảo hành đối với bất kỳ hư hỏng nào phát sinh.42 Thêm vào đó, chính sách bảo hành yêu cầu rằng bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào của hệ thống pin dẫn đến tình trạng hoạt động bất thường đều phải được báo cáo trong vòng một tuần kể từ khi xảy ra.42 Những điều khoản khắt khe này nhấn mạnh sự cần thiết của một chuỗi cung ứng hậu cần phối hợp nhịp nhàng và khả năng triển khai nhanh chóng từ các nhà phân phối khu vực.

### Khung Logic Khiếu Nại và Kiến Trúc Dịch Vụ

Để giảm thiểu sự xích mích trong các trường hợp hỏng hóc phần cứng, Solplanet vận hành một Biểu mẫu Khiếu nại Trực tuyến (Online Claim Form) tập trung và một mạng lưới logistics toàn cầu được thiết kế để trực tiếp giao các thiết bị thay thế đến tận công trường nếu việc khắc phục sự cố từ xa của các Chuyên viên Dịch vụ không thành công.39

Một lỗ hổng tiềm ẩn đã được ghi nhận trong một số đánh giá thị trường khu vực là sự phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối internet để báo cáo lỗi. Do nhiều mô hình của Solplanet thiếu màn hình LCD vật lý, việc chẩn đoán một thiết bị bị "treo" (bricked) mà không có quyền truy cập Wi-Fi có thể là một thách thức lớn đối với các kỹ thuật viên hiện trường.6 Mặc dù hạ tầng hỗ trợ của Solplanet đang phát triển nhanh chóng, việc cạnh tranh tại các thị trường phát triển lâu đời vẫn đòi hỏi công ty phải mở rộng mạnh mẽ đội ngũ kỹ sư nội địa để đảm bảo thời gian xử lý khiếu nại tương đương với các thương hiệu cao cấp lâu đời như Fronius hoặc SMA.37

Để hỗ trợ người dùng toàn cầu, Solplanet đã thiết lập hệ thống đường dây nóng dịch vụ chia theo từng khu vực địa lý. Đặc biệt tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), hãng triển khai mạng lưới hỗ trợ sâu rộng sử dụng các nền tảng truyền thông hợp nhất như Cinnox để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam.44

## Danh Mục Dự Án Tiêu Biểu Toàn Cầu

Khả năng ứng dụng rộng rãi của Solplanet được minh chứng thông qua danh mục các dự án lắp đặt thành công trải dài khắp các châu lục. Mạng lưới các giải pháp của hãng cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ các mái nhà khu dân cư nhỏ gọn cho đến các cơ sở công nghiệp quy mô lớn.

| Quốc Gia | Loại Hình Dự Án | Dòng Sản Phẩm Sử Dụng | Quy Mô/Mô Tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Đức | Dân dụng (Residential) | Ai-HB G2 Series, ASW 05-12kH-T2/T3 | Giải pháp lưu trữ lai (hybrid) tiên tiến để tối ưu hóa việc tự tiêu thụ điện năng tại các hộ gia đình.46 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Giải pháp Công nghiệp | ASW 75-110K LT Series | Cung cấp năng lượng mặt trời cho nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, thể hiện độ tin cậy trong môi trường công nghiệp nặng.46 |
| Úc (NSW) | Dân dụng & Thương mại | ASW 6-10K S Series, ASW 3-20K LT-G2 Pro | Triển khai rộng rãi các hệ thống PV trên mái nhà cho mục đích tự tiêu dùng và xuất điện lên lưới.46 |
| Ba Lan | Nông nghiệp & Công nghiệp | Các dòng biến tần C&I | Các trang trại điện mặt trời mặt đất quy mô lớn tại Staroźreby, Płock và hệ thống điện cho doanh nghiệp nông nghiệp (Agro Business).47 |

Việc Solplanet thâm nhập thành công vào các thị trường có quy định lưới điện khắt khe nhất thế giới (như VDE4105 của Đức hay AS/NZS4777.2 của Úc) là minh chứng hùng hồn nhất cho độ tin cậy kỹ thuật của các sản phẩm được dán nhãn AISWEI.3

## Kết Luận Chuyên Gia

Solplanet (AISWEI) đã kiến tạo thành công một trong những sự tiến hóa doanh nghiệp đáng kinh ngạc nhất trong lĩnh vực điện tử công suất quang điện toàn cầu. Bằng cách tổng hợp các giao thức đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt kế thừa từ di sản kỹ thuật của SMA Đức, cùng với các chu kỳ lặp lại thiết kế nhanh chóng và hiệu quả chi phí tối thượng vốn có của nền sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc, Solplanet đã tạo ra một sự hiện diện thị trường mang tính đột phá cao.

Việc thiết lập công suất đầu vào 16A/40A để tương thích với các tấm pin định dạng lớn thế hệ mới, tích hợp công nghệ giảm thiểu bóng râm thuật toán ShadeSol độc quyền, và sự bành trướng quyết liệt vào các hệ thống lai sử dụng pin điện áp cao LiFePO4 đã đặt công ty vào vị trí đắc địa để khai thác giao điểm béo bở giữa sản xuất năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng. Thông qua thiết kế làm mát thụ động cho các thiết bị dân dụng, loại bỏ phần cứng LCD dư thừa và tích hợp các bộ cách ly DC, Solplanet mang lại độ tin cậy chuẩn Tier 1 với một mức giá cực kỳ quyết liệt, thách thức trực tiếp vị thế của Huawei và Sungrow.

#### Nguồn trích dẫn

- Company News - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/11/SolplanetNews-October-2023.pdf

- Solplanet Strengthens its Presence in South Africa and Widens its Range of Environmentally Certified Inverter for C&I Projects - SolarQuarter, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solarquarter.com/2025/03/25/solplanet-strengthens-its-presence-in-south-africa-and-widens-its-range-of-environmentally-certified-inverter-for-ci-projects/

- Company Profile - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/08/20230816-Solplanet-Company_profile.pdf

- About Solplanet | Solar for Everybody, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/about-solplanet

- About Us-AISWEI Technology Co., Ltd., truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://en.aiswei-tech.com/about.html

- SolPlanet Inverter Review - MC Electrical | We Know Solar, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.mcelectrical.com.au/solplanet-inverter-review/

- Reliable Solar Inverter Brands, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solaruptime.com.au/solar-inverter-brands/

- AISWEI's New R&D Center Makes its Debut - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/aisweis-new-rd-center-makes-its-debut

- Solar Energy News | Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solar-energy-news

- Huawei, Sungrow lead Wood Mackenzie's inverter market ranking - pv magazine USA, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://pv-magazine-usa.com/2026/01/05/huawei-sungrow-lead-wood-mackenzies-inverter-market-ranking/

- Sungrow, Solis, GoodWe, Solplanet in Top 10 of Wood Mackenzie's H1 2025 Global Solar Inverter Rankings - Asia Pacific - Energetica India, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.energetica-india.net/news/sungrow-solis-goodwe-solplanet-in-top-10-of-wood-mackenzie-h1-2025-global-solar-inverter-rankings

- Huawei, Sungrow lead Wood Mackenzie's inverter market ranking - PV Magazine, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.pv-magazine.com/2026/01/05/huawei-sungrow-lead-wood-mackenzies-solar-inverter-market-ranking/

- Huawei and Sungrow lead global solar inverter market share in the first half of 2025, Wood Mackenzie says, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.woodmac.com/press-releases/solar-inverter-ranking-h1-2025/

- Solplanet obtains Environmental Product Declaration (EPD) certification for three series of inverters - Strategic Energy Europe, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://strategicenergy.eu/solplanet-obtains/

- Company News - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2024/12/20241009-Newsletter-October-PDF.pdf

- News - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.in/news/

- EUPD Awarded AISWEI/Solplanet Customer Satisfaction Certificates, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/eupd-awarded-aiswei-solplanet-customer-satisfaction-certificates

- Top Brand PV - EUPD Group, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://eupd-group.com/product/pv/

- Solis Secures 10th Consecutive EUPD Top Brand Seal, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.solisinverters.com/global/conews/Solis_Secures_10th_Consecutive_EUPD_Top_Brand_Seal_gl.html

- Solplanet ISO 9001 Certificate, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solplanet-iso-9001-certificate

- Solar inverters | Solplanet | Solar for everybody, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/

- Single phase inverters 3 to 6 kW Models: ASW3000-S-G2 ASW3680-S-G2 ASW4000-S-G2 ASW5000-S-G2 ASW6000-S-G2 solplanet.net, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2022/09/Datasheet-ASW-3K-6K-S-G2-Series-0722_Global-EN_web.pdf

- ASW 3-6K-S-G2 Series | Single Phase Inverters | Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/products/asw-3-6k-s-g2-single-phase-inverters

- Solplanet product support | Installer Area, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solplanet-product-support

- ASW 25-40K-LT-G3 Series | Three Phase Inverters - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/products/asw-25-40k-lt-g3-three-phase-inverters

- ASW 45-60K LT-G3 | Three phase inverters - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/products/asw-45-60k-lt-g3-three-phase-inverters

- ASW 45-60K LT-G3 Series - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/au/products/asw-45-60k-lt-g3-series

- Top 5 Inverter Brands for PV Hybrid Systems in 2025 - Elum Energy, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://elum-energy.com/blog/top-5-inverter-brands-for-pv-hybrid-systems-2026-guide/

- Best Hybrid Solar Inverter Brands 2025: A Buyer's Guide to Top Hybrid, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.portlandiaelectric.supply/blogs/default-blog/best-hybrid-solar-inverter-brands-2025

- News | Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/s-a/news-sa

- Solplanet Presents its new Shade Management Solution to Maximize Power Production and Efficiency, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solplanet-presents-its-new-shade-management-solution-to-maximize-power-production-and-efficiency%EF%BF%BC

- Best Solar Inverters in 2025 – Complete Guide - sun.store blog, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://sun.store/blog/best-solar-inverters-in-2025-complete-guide/

- Solar Inverters: How to Choose a Good One, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.solarquotes.com.au/inverters/

- SolPlanet Inverter Review: Transforming Sunlight into Sustainable Power for All With Latest Technology - Medium, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://medium.com/@ollie_11363/discover-solplanet-transforming-sunlight-into-sustainable-power-for-all-with-latest-technology-c897ebf6e7f1

- SolPlanet Inverter Review - MC Electrical | We Know Solar, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://mcelectrical.com.au/blog/solplanet-inverter-review/

- SolPlanet Inverter Review - Queensland Solar and Lighting, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://queenslandsolarandlighting.com/solplanet-inverter-review/

- Best Solar Inverters 2025 - Clean Energy Reviews, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-grid-connect-solar-inverters-sma-fronius-solaredge-abb

- What are the real differences between the Sungrow solar inverter and Huawei, Sigenergy, and Deye? - Reddit, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.reddit.com/r/solar/comments/1ph06cj/what_are_the_real_differences_between_the_sungrow/

- Solplanet Warranty, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solplanet-warranty

- Warranty | Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/s-a/warranty

- Factory Quality Warranty Terms for Overseas Territory of AISWEI New Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd. - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2021/01/Aiswei-Factory-Quality-Warranty-Terms-for-Overseas-Territory_V1.3.pdf

- Battery Factory Quality Warranty Terms for Overseas Territory of AISWEI - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/wp-content/uploads/2020/11/20230703-Battery-Factory-Quality-Warranty-Terms-for-Overseas-Territory-of-AISWEI.pdf

- Solplanet - Inverter Reviews - Solar Quotes, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://www.solarquotes.com.au/inverters/solplanet-review.html

- Contact us - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://cloud.solplanet.net/service/contact

- Solplanet Projects | Success Stories, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/solplanet-projects

- Success Case Archive | Page 2 of 3 - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/successcases/page/2

- Success Case Archive | Page 3 of 3 - Solplanet, truy cập vào tháng 3 26, 2026, https://solplanet.net/successcases/page/3